## Anexo Economico
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
CONTROL DE ACCESO
PASILLOS DE ACCESO PEATONAL | * Más de 2 millones de operaciones | 7 |  | 0 | 0
* Interfaz de red
* Capacidad para tarjetas
* Capacidad para informe de eventos
* Paso de 30 personas por minuto
* Barreras en acrílico
PUERTA BATIENTE | * Puerta para personal con movilidad reducida ajustada al espacio disponible | 1 |  | 0 | 0
LECTORAS FACIALES Y TARJETA CON ACCESORIO DE INSTALACIÓN PARA PASILLO O PARED | * Cámara para captura de rostros | 22 |  | 0 | 0
* Pantalla de visualización de rostros
* Distancia de reconocimiento de hasta 1 m
* Precisión de reconocimiento ≥85%
* Capacidad para 5000 usuarios
* Alimentación 12-24 VDC o 110 VAC
* Con protección anti-suplantación de rostro
* Lectura de QR y huellas puede ser por medio de accesorio externo.
ACCESORIO QR PARA LECTORA | * Reconocimiento de código QR | 22 |  | 0 | 0
LECTORA PARA ENROLACIÓN DE PERSONAL | * Pantalla LCD | 2 |  | 0 | 0
* Cámara de captura de rostro
* Distancia de enrolamiento hasta 1 m
* Con protección anti-suplantación de rostro
* Capacidad para 2000 rostros y 2000 tarjetas
* Alimentación 12VDC o 110 VAC
ELECTROIMÁN PARA PUERTA CON: ACCESORIOS ELÉCTRICOS (FUENTE, BATERÍA) Y DE INSTALACIÓN. | * Alimentación 12-24 VDC o 110 VAC | 9 |  | 0 | 0
* Led indicador
* Peso mínimo soportado 280 kg
BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA | * Peso mínimo soportado 150Kg | 9 |  | 0 | 0
ARCO PARA DETECCIÓN DE METALES | * Zonas de detección mínima: 18 | 2 |  | 0 | 0
* Alimentación 12VDC/110VAC
* Sensibilidad: 200 niveles
DETECTOR DE METALES PORTABLE | * Batería recargable | 4 |  | 0 | 0
* Alarma audible y visual
TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESO | * Tecnología: EM4200 y/o Mifare 1K | 500 |  | 0 | 0
* No requiere batería
* Frecuencia de lectura: 125kHz y/o13.56MHz
SOFTWARE DE GESTIÓN PRINCIPAL PARA CONTROL DE ACCESO Y CCTV | * Software para gestión de control de acceso y CCTV | 1 |  | 0 | 0
* Soporte para manejo de alarmas
* Monitoreo de eventos
* Estado de la puerta
SOFTWARE DE GESTIÓN REDUNDANTE PARA CONTROL DE ACCESO Y CCTV | * Software para gestión de control de acceso y CCTV | 1 |  | 0 | 0
* Soporte para manejo de alarmas
* Monitoreo de eventos
* Estado de la puerta
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES
MOBILIARIO | * Escritorio para computador ajustado al espacio disponible en cada locación | 3 |  | 0 | 0
* Silla ergonómica para puesto de operador con ajuste lumbar y altura
ESTACIONES DE TRABAJO | * Procesador Intel Core | 3 |  | 0 | 0
* Windows 11 Pro
* 16 GB de RAM
* 512 GB DE SSD
* Teclado y mouse
* Monitor
SERVIDORES PRINCIPAL PARA SOFTWARE DE GESTIÓN | * Procesador de 4 cores | 1 |  | 0 | 0
* 16 GB de memoria RAM
* 2 TB de almacenamiento
* Windows Server
* Puerto de red base 10/100/1000
SERVIDORES REDUNDATE PARA SOFTWARE DE GESTIÓN | * Procesador de 4 cores | 1 |  | 0 | 0
* 16 GB de memoria RAM
* 2 TB de almacenamiento
* Windows Server
* Puerto de red base 10/100/1000
CCTV
CÁMARA DOMO | * Resolución de 4MP | 21 |  | 0 | 0
* Sensor IR
* Codificación H.264 y H.265
* Alimentación 12VDC, PoE.
* Protección mínimo IP65, IK9, Anticorrosión
CÁMARA PTZ | * Resolución de 4MP | 1 |  | 0 | 0
* Sensor IR
* Codificación H.264 y H.265
* Alimentación 24VAC y/o PoE y/o PoE+.
* Protección mínimo IP65, IK9, Anticorrosión
NVR PRINCIPAL PARA GRABACIÓN DE VIDEO CON DISCOS DUROS | * HDMI | 1 |  | 0 | 0
* Decodificación H.265 y H.264
* Protocolo ONVIF
* Alimentación 110VAC
* Temperatura de operación -10 to 55°C
* Puerto RJ45 10/100/1000 Mbps
* Grabación de video por 30 días continuos para las cámaras ofertadas.
NVR REDUNDANTE PARA GRABACIÓN DE VIDEO CON DISCOS DUROS | * HDMI | 1 |  | 0 | 0
* Decodificación H.265 y H.264
* Protocolo ONVIF
* Alimentación 110VAC
* Temperatura de operación -10 to 55°C
* Puerto RJ45 10/100/1000 Mbps
* Grabación de video por 30 días continuos para las cámaras ofertadas.
VIDEOWALL PARA CCTV | * Videowall de una o varias pantallas que en conjunto superen las 100” | 1 |  | 0 | 0
* Alta Resolución
* Incluye soportes para instalación.
* Decodificador de video (si aplica)
* Interfaces HDMI
* Alimentación 110 VAC
JOYSTICK PTZ | Joystick para control de cámaras PTZ | 1 |  | 0 | 0
COMUNICACIONES
FIREWALL | * Multicast IGMP | 2 |  | 0 | 0
* IPSec/Remote server VPN
* Administración SNMP
SWITCH DE ACCESO PoE 12P INDUSTRIAL | * Capa 2 | 3 |  | 0 | 0
* Mínimo 12 puertos 10/100 Base T - PoE
* Alimentación 48-54 VDC o 110VAC
SWITCH DE ACCESO PoE 8P INDUSTRIAL | * Capa 2 | 6 |  | 0 | 0
* 8 puertos 10/100 Base T - PoE
* Alimentación 48-54 VDC o 110VAC
SWITCH CORE 24P PoE | * 24 puertos 10/100 Base T- PoE | 2 |  | 0 | 0
* 2 puertos SFP 1G
* Alimentación 100-240 VAC
* Capa 2
RACK PARA EQUIPOS NUEVOS 42UN | * Rack de 42" | 1 |  | 0 | 0
* Techo con perforaciones con tapas para el ingreso de cables
* Paneles lateral y posteriores desmontables
* Puerta frontal en malla perforada para ventilación
* Cerradura de seguridad tipo maneta abatible con tapa de guarda
GABINETE DE PARED PARA SWITCHES DE ACCESO | Gabinete con chapa y llave | 9 |  | 0 | 0
AUDIOVISUALES
PANTALLA LED PARA PROYECCIÓN DE VIDEOS | * Pantalla LED | 1 |  | 0 | 0
* Alimentación 100 a 240 VAC
* Módulos LED o varias pantallas que en conjunto superen las 100”
* alta definición
SISTEMA DE SONIDO PARA EVENTOS | * Potencia mínima: 250W | 1 |  | 0 | 0
* Frecuencia de respuesta: 50 Hz-16 kHz o superior
* Entrada de línea
* Conexión bluetooth
PANTALLA INTERACTIVA PARA REUNIONES | * Interfaces HDMI, USB, WIFi | 1 |  | 0 | 0
* Dimensiones mínimas: 65"
* Resolución: 1080p
* Pantalla touch
* Alimentación: 110 VAC
SISTEMA PARA TELECONFERENCIA | * Camara con resolución mínima de 1080p | 1 |  | 0 | 0
* Micrófono omnidireccional
OTROS
AIRE ACONDICIONADO | * Mínimo de 12000 BTU | 2 |  | 0 | 0
* Alimentación 110VAC
LUMINARIAS LED | * Mínimo de 18W | 2 |  | 0 | 0
* De sobreponer en techo o pared.
INSTALACIÓN, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE | * Instalación, incluye accesorios | 1 |  | 0 | 0
INGENIERÍA DE DETALLE | * Levantamiento de la información, creación de planos de montaje, desarrollo de arquitecturas, manuales, capacitación, entrega as built | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0